# 硅酮结构胶调研报告

##### 问：硅酮结构胶应有国家指定检测机构出具的什么实验报告

答：硅羡宏备酮结构胶应有国家指定检测机构出具兄毁的以下实验报告：

1. 硅酮结构胶的化学成分分析报告，包括硅酮结构胶中主要成分的含量、纯度等信息。

2. 硅酮结构胶的物理性能报告，包括硅酮结构胶的拉伸强度、断裂伸长率、硬度、粘度、密度等信息。

3. 硅酮结构胶的耐久性能报告，包括硅酮结构胶的耐热性、耐紫外线性、耐候性等信息。

4. 硅酮结构胶的使用性能报告，包括硅酮结构胶的粘接强度、剪切强度、压缩变形率、膨胀率等信息。

5. 硅酮结构胶的环境适应性报告，包括硅酮结构胶在不同环境下的性能表现，如耐酸碱性、耐腐蚀性等信息。

- 这些实验报告可以反映硅酮结构胶的各项性能指标，帮助用户选择适合的绝配产品，并保证产品的质量和安全性。

##### 问：建筑用硅酮结构密封胶相容性试验报告格式

- 答：一、硅酮建筑结构胶和密封侍卖胶当然要送检。 二、根据《建筑装饰装工程质量验收规范》第9.1.3条： 幕墙工程应对下列材料及其性能指标进行复验： 1、铝塑复合板的剥离强度。 2、纳谈毁石材的弯曲度；寒冷地区石材的耐冻融性；室内用花岗石的放射性。 3、玻璃幕墙用结构胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度洞备、相容性试验；石材用结构胶的粘结强度；石材用密封胶的污染性。

##### 问：硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶区别及使用

答：简单来说硅酮结构密封胶强调结构，需要有力学性简轮能，而硅酮耐候密封胶强调粘结，主要是位移孝野能力应满足设计要求。

硅酮结构密封胶应满足的物理巧咐喊力学性能有拉伸粘结性，剪切强度、撕裂性能、疲劳循环、邵氏硬度等。

耐候密封胶用于玻璃幕墙时应采用中性硅酮建筑密封胶，采光顶和超高层幕墙的嵌缝用密封胶应选用大变位硅酮耐候密封胶。

- 用于石材幕墙的硅酮结构密封胶应有专项试验报告。石材的接缝密封宜采用专用石材密封胶。

- 答：挖砼结构密封胶花藤耐候密封胶的区别使用它没有什么太大的区别，只是密封的不同。

答：强答……

简单来说，结构胶用在幕墙比较多，耐候胶用在门窗比较多。

这类密封胶由于粘接性迅猛、耐久、位移能力等指标远超日常的胶，一般都是用于工程，需要看你的需要选择对应的密封胶。

- 当然也隐薯由于工程需要的指标更高，需要向比较有品牌的企业购买。灶昌者

- 答：硅酮结构密封胶可以承受锋敬樱一定的力，硅酮耐候胶主要用来防水密封。硅酮结构胶可以用来银丛打副框，可以承受一定拉力与重力，硅酮耐候胶仅仅作为嵌缝用，不能够用来结构性密封。国内最好的硅酮结构胶有郑州中原、广州白云两家；耐候胶最好的有广州白云、郑州中原、杭州之江等稿罩等。

- 答：前者用在金属和玻璃之间。后者用在玻璃之间

答：建筑密封胶标准:GB 16776-2005建筑用硅酮结构密封胶,

硅酮结构密封胶一种单组份、中性固化、专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对玻璃不需用底涂，能产生优越的粘结性。

结构胶指强度高（压缩强度>65MPa，钢-钢正拉粘接强度>30MPa，抗剪强度>18MPa），能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接。非结构胶强度较低、耐久性差，只能由于普通、临时绝键性质的粘接、密封、固定，不能用于结构件粘接。

2:硅酮耐候密封胶：硅酮耐候密封胶

- 硅酮耐候密封胶的主要技术指标中，表征施工性能的有下垂度、挤出性、表干时间，表征固化后耐候胶性能的主要是位移能力和质量损失率。对产品的紫外老化前宏搏（光照）慧祥要求很高，标准要求达到7500H。

答：1、硅酮耐候密封胶

硅酮耐候密封胶的主要技术指标中，表征施工性能的有下垂度、挤出性、表干时间，表征固化后耐候胶性能的主要是位移能力和质量损失率。耐候胶的质量损失率与结构胶的热失重脊闷相当，主要考察耐候胶在长期使用后的性能变化情况，质量损失率越高，长期使用后性能下降越严重。

硅酮耐候密封胶的主要作用是对板块间接缝的密封，由于板块经常会受到温度变化、主体结构变形等影响而发生位移，导致接缝宽度也就会随之发生变化。樱仔弯这就要求 耐候胶 具有良好的承受接缝位移的能力，在长期承受接缝宽度变化的情况下不发生开裂，这一性能称为 耐候胶 的位移能力，与 结构胶 的“变位承受能力”不同。

2、硅酮结构密封胶

硅酮结构密封胶一种单组份、中性固化、专为建筑幕墙中的玻璃结构粘结装配而设计的。可在很宽的气温条件下轻易地挤出使用。依靠空气中的水分固化成优异、耐用的高模量、高弹性的硅酮橡胶。产品对玻璃不需用底涂，能产生优越的粘结性。

结构胶指强度高（压缩强度>65MPa，钢-钢正拉粘接强度>30MPa，抗剪强度>18MPa），能承受较大荷载，且耐老化、耐疲劳、耐腐蚀，在预期寿命内性能稳定，适用于承受强力的结构件粘接。非结构胶强度较低、耐久性差，只能由于普通、临时性质的粘接、密封、固定，不能用于结构件粘接。

- 建筑工程使用年限一般在50年以上，构件承受较大复杂应力，直接关系人员的生命、财产安全，粘接胶种应采用结构胶。结构胶在工戚乎程中结构胶应用广泛，主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等；如粘钢，粘碳纤维，植筋，裂缝补强、密封，孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。

- 答：硅酮结构密封胶可以承受锋敬樱一定的力，硅酮耐候胶主要用来防水密封。硅酮结构胶可以用来银丛打副框，可以承受一定拉力与重力，硅酮耐候胶仅仅作为嵌缝用，不能够用来结构性密封。国内最好的硅酮结构胶有郑州中原、广州白云两家；耐候胶最好的有广州白云、郑州中原、杭州之江等稿罩等。

本文来源: https://www.85lw.cn/article/0bcdba84506026deb2a56499.html