# 乌鲁木齐木参文化艺术市场空调防烟排风共享系统设计

### 一、乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计（论文文献综述）

杨越聪[1]（2015）在《中央空调与防排烟共用系统的设计要点分析》文中研究说明随着城市化进程的加快,对建筑物的防火安全性也提出了更高的要求。尤其以往建筑物中完全依靠的防排烟或自动喷洒系统,不仅增加建设成本,也容易导致吊顶空间或竖向管道空间更加窄小,为定期检修工作带来一定的难题,长此以往便容易发生防排烟阀门脱落或系统失灵等问题。对此现状,在长期实践研究中发现通风空调与防排烟具有一定的兼用特性,可设计共用系统以实现成本节约与系统可靠运行的目标。本文主要对中央空调系统与防排烟系统可兼用的特征、共用系统基本构成、设计过程中的正负压分区以及使其有效运行的策略进行探析。

白国强,陈长飞,常玉锋,张焱[2]（2007）在《高层建筑空调系统与防排烟系统兼用模拟研究》文中研究表明利用计算流体力学软件,以某高层建筑的标准层为研究对象,分别模拟发生火灾后空调系统停止运行和空调系统转变为防排烟系统时火灾的发展情况.不同情况下火灾烟气的温度、浓度分析表明,兼用系统有利于火灾后人员疏散.从理论上证明了空调系统与防排烟系统兼用是可行的,为兼用系统的设计提供了依据.

常玉锋,白国强,胡文军,郭新伟[3]（2005）在《空调系统运行方式对单室火灾发展的影响》文中提出以某高层建筑的单室空调房间为研究对象,利用计算流体软件PHOEN ICS,分别对空调系统、排烟系统、兼用系统等空调系统的不同运行工况下单室火灾发展过程进行了数值模拟计算;分析火灾后空调、防排烟兼用系统对单室空调房间火灾发展,以及对室内人员疏散产生的影响.模拟计算的结果证明了兼用系统火灾后在排烟、降温、减压、增加疏散时间等方面的实用性和可行性.

常玉锋,徐志胜,郭新伟[4]（2004）在《防排烟系统与空调系统火灾后兼用的模拟研究》文中研究说明本文以某高层建筑的单室空调房间为研究对象,利用计算流体软件PHEONICS,分别对空调系统、排烟系统、兼用系统等空调系统的不同运行工况下单室火灾发展过程进行了数值模拟计算。分析兼用系统对空调房间火灾发展,以及对室内人员疏散产生的影响,从理论上证明兼用系统火灾后在排烟、降温、减压等方面的实用性和可行性。研究结果对于单室火灾后人员疏散和空调、防排烟兼用系统的设计都具有重要的指导意义。

杨国滨[5]（2002）在《乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计》文中进行了进一步梳理针对乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场工程所处的特殊地理位置、特殊地形条件、特殊建筑形式及特殊工程设计要求,将空调系统与防排烟系统设计为共用系统,做到平时正常使用与火灾救助兼顾,同时降低了工程建设投资.

### 二、乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计（论文提纲范文）

#### （1）中央空调与防排烟共用系统的设计要点分析（论文提纲范文）

1 中央空调系统与防排烟系统兼用特性分析

2 中央空调与防排烟共用系统的基本构成

3 对共用系统正负压分区的设计

3.1 正负压分区设计的基本概述

3.2 正负压分区防排烟系统设计

3.3 楼层内分区分隔后共用系统设计要点

4 共用系统可靠运行的建议

5 结论

#### （3）空调系统运行方式对单室火灾发展的影响（论文提纲范文）

0 引 言

1 单室火灾烟气流动计算数学模型的建立

1.1 单室火灾烟气流动的计算数学模型

1.2 封闭后的控制方程组

1.3 计算模型初始条件和边界条件的确定

1.3.1 初始条件

1.3.2 边界条件

2 PHOENICS模拟计算

2.1 计算模型的建立

2.2 基本控制参数设定

3 模拟结果分析

4 结 语

#### （5）乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计（论文提纲范文）

1 工程概况

2 空调与防排烟共用系统设计

2.1 空调系统设计

2.1.1 设计参数[1-2]

2.1.2 送风系统设计

2.1.3 排风系统设计

2.2 防排烟系统设计

2.2.1 设计参数[1-2]

2.2.2 排烟系统设计

3 屋顶风机

4 结束语

### 四、乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计（论文参考文献）

- [1]中央空调与防排烟共用系统的设计要点分析[J]. 杨越聪. 江西建材, 2015(14)

- [2]高层建筑空调系统与防排烟系统兼用模拟研究[J]. 白国强,陈长飞,常玉锋,张焱. 河南科学, 2007(04)

- [3]空调系统运行方式对单室火灾发展的影响[J]. 常玉锋,白国强,胡文军,郭新伟. 武汉化工学院学报, 2005(04)

- [4]防排烟系统与空调系统火灾后兼用的模拟研究[J]. 常玉锋,徐志胜,郭新伟. 建筑热能通风空调, 2004(04)

- [5]乌鲁木齐市沐灿文化艺术品市场空调与防排烟共用系统设计[J]. 杨国滨. 新疆大学学报(自然科学版), 2002(S1)

本文来源: https://www.85lw.cn/article/0c52599a7e2022be12baeb42.html