# PLC控制系统的抗干扰措施

### 一、PLC控制系统的抗干扰措施（论文文献综述）

杜珺[1]（2020）在《PLC抗干扰技术在工业控制系统中的应用》文中进行了进一步梳理随着社会不断进步,工业对控制系统的依赖性越来越强,在工业自动化领域中,PLC逐渐成为其不可缺少的硬件设备。微电子技术迅速发展,不断增加着控制系统的集成化程度,集成芯片逐渐占用更多的单位面积,减少着传递到的电流信号,最终导致无法提供充足的供电电压。由于芯片本身对外界噪声具有较强的敏感性,在一定程度上就会降低系统抗干扰能力。基于此,文章主要研究分析PLC抗干扰技术在工业控制系统中的应用。

张宇彤[2]（2019）在《基于PLC的螺旋藻营养液配置系统的设计》文中研究说明营养液是螺旋藻生长的重要环境,螺旋藻的质量与产量直接受营养液的影响,因此,高效、准确地配置营养液是螺旋藻养殖的基础。当前,我国传统螺旋藻养殖面临着自动化程度参差不齐和工厂化大规模养殖困难的情况。为了提高螺旋藻的产量和质量、减少人工劳作,针对营养液配置过程进行了设计与优化,提出了基于PLC的螺旋藻营养液配置系统的设计方案。文章先是介绍了研究的背景、意义及发展状况,之后分析了螺旋藻配液的工艺流程和控制过程,结合常用控制手段并针对控制对象非线性、大时滞、参数时变的特性,提出了针对螺旋藻配液过程中PH值的模糊PID控制方式,并利用MATLAB对控制系统进行仿真,通过与传统的PID控制方式进行对比,说明了自身控制方式的优越性。然后提出了系统的硬件结构层次,由现场从站和监控主站两大部分构成,主站监控级由上位机及触摸屏组成,现场从站级主要由检测模块、西门子PLC、执行模块构成。并利用编程软件Step7完成了 PLC控制程序的编写,通过组态软件设计了友好的人机界面。最后进行抗干扰设计,使系统稳定运行。论文设计的基于PLC的螺旋藻营养液配置系统,对配液过程进行了深入研究,完善了工艺流程,解决了碳源供给的问题,可以实现对螺旋藻的连续养殖;通过仿真和模拟,可以实现对螺旋藻培养液配置过程中各个参数的监测和控制,模糊PID控制效果良好,可以达到稳定可靠运行的效果;监控室可以利用组态软件监控生产过程,实时性和稳定性较高,系统运行稳定可靠,具有较强的通用性,对物联网和全集成自动化水产养殖发展有着重要意义。

梁健峰,周广宏,于多[3]（2018）在《PLC控制系统应用中干扰问题的研究》文中提出PLC控制系统作为工业系统中重要组成部分,运行模式与工业化系统作用效果之间存在紧密的联系。在PLC控制系统应用过程中很有可能会受到外在因素的干扰,系统出现干扰问题的可能性大大提升。从PLC控制系统运行模式的角度出发,全面概述PLC控制系统中电磁干扰问题,同时提出PLC控制系统抗干扰措施,严格地控制电磁干扰对PLC控制系统产生的影响。

徐树今[4]（2018）在《PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究》文中研究指明社会经济飞速发展,PLC技术的应用在很大程度促进了企业生产结构的调整,提高了企业生产力。与信息控制相结合的集约化转型是企业的重要发展路径。但在实际的应用过程中,PLC系统中也表现出明显的系统干扰问题,对企业的生产造成了很大影响。

宋天佑[5]（2018）在《PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究》文中进行了进一步梳理PLC控制系统作为现时代较为先进电力电气技术,已经在实际的电力电气工程建设中得到了应用,同时也在工业生产中得到了广泛高效的应用,在很大程度上推动了我国社会生产力提高,并推动了我国社会经济健康可持续发展,引来了社会各方人士的高度重视及关注。但实际的PLC控制系统运行中会遇到各种各样的干扰,影响了系统的运行效率及安全性,最终影响了电力电气生产效率及质量。对此,本文作者根据自己对PLC控制系统的了解,详细分析了PLC控制系统的干扰及抗干扰措施,希望能够对实际的PLC控制系统运行起到积极作用。

项尚,邢作霞,孙喆,刘国强,陈帅[6]（2018）在《PLC控制系统抗干扰能力的研究》文中认为在全球经济发达的今天,产品的更新换代取决于人类对它的需要。随着可编程序控制器（Programmable Logic Controller,PLC）的通信网络技术的发展,PLC有了更好的发展前景。目前有关PLC的技术已经应用于国家发展的各个领域,逐渐构成了适应各种需求的PLC控制系统。PLC在应用过程中受到各种干扰,特别是在工业上的应用,对国民经济的发展极为不利。早期PLC的应用没有普及到各行各业。随着它发挥越来越重要的作用,如何能提高抗干扰能力逐渐引起关注。本文从硬件和软件方面提出了抗干扰的措施。

于江平[7]（2018）在《PLC控制技术的优势及抗干扰措施研究》文中研究指明回顾全球工业化发展进程,PLC控制技术在工业生产中起到的作用不容忽视,尤其是PLC控制技术在提高生产效率这方面具有难以替代的地位。PLC控制技术在操作方面不仅非常灵活,而且十分可靠,以往所使用的其它控制技术都无法与之相比。我们完全有理由预见,随着PLC控制技术改革和创新力度的不断加强,该技术在工业发展过程中的作用将变得更加明显。

张厚友[8]（2018）在《PLC控制技术的优势和抗干扰措施研究》文中研究指明近些年来,在自动化控制技术良好发展形势的带动下,各领域生产运用也逐渐实现了与自动控制系统的有机结合。PLC控制技术作为自动化控制代表性技术,伴随着不断地创新与开发,已经逐渐被各领域发展所认识和熟知。然而实践中发现,PLC控制技术很容易受到外界因素的干扰,这样就对PLC技术的效能发挥产生极大地影响。由此,本文展开了PLC控制技术与抗干扰措施的探讨,希望能够突显PLC控制技术使用特点的同时,能够更好地避免外界所带来的干扰行为,进而促使PLC控制技术得到更加高效的利用。

姜筱琛[9]（2018）在《浅谈PLC控制系统设计及其抗干扰措施》文中研究表明PLC控制技术对于工业生产力的提高有着重要的作用,其在工业生产中发挥的作用取决于两个重要的方面,首先就是其控制系统设计的科学合理性;然后就是其抗干扰性,只有在这两个方面都得到改善,才能全面促进PLC控制系统在工业生产力水平提高过程中效用的发挥。本文就PLC控制系统设计以及其抗干扰措施展开论述,以期对PLC控制系统设计以及抗干扰技术水平的提高起到一定的促进作用。

常玮[10]（2017）在《PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究》文中指出随着我们国家经济的不断发展,我们国家的农业、工业和科技都得到了迅猛的发展。在发展过程中以计算机为代表的计算机技术发展的尤为快速,PLC控制技术是信息系统中的重要环节。PLC系统现在已经可以再运用在各个领域当中。本文针对PLC系统进行研究,了解干扰和抗干扰的因素。

### 二、PLC控制系统的抗干扰措施（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、PLC控制系统的抗干扰措施（论文提纲范文）

#### （1）PLC抗干扰技术在工业控制系统中的应用（论文提纲范文）

1 PLC的基本组成结构及控制原理

2 PLC工业控制系统中的干扰类型

2.1 空间辐射干扰

2.2 电源干扰

2.3 信号传输线干扰

3 PLC抗干扰措施分析

3.1 电源系统抗干扰措施

3.2 接地抗干扰措施

3.3 输入输出信号抗干扰措施

3.4 软件抗干扰措施

4 结语

#### （2）基于PLC的螺旋藻营养液配置系统的设计（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外螺旋藻生产线的发展过程及现状

1.3 发展趋势

1.4 论文内容及难点

2 螺旋藻营养液配置系统流程介绍及控制策略研究

2.1 螺旋藻营养液配置的工艺流程

2.2 营养液配置中PH值变化的特点及分析

2.2.1 配液池固、液混合过程中PH值变化分析

2.2.2 吸收塔液、气混合过程中PH值变化分析

2.2.3 中和过程PH值变化分析

2.3 控制策略确定

2.4 本章小结

3 控制算法的设计及MATLAB模拟仿真

3.1 模糊PID控制器的概念及原理

3.1.1 PID与模糊PID控制器

3.1.2 模糊PID基本原理

3.2 模糊PID控制器的设计

3.3 模拟仿真

3.4 本章小结

4 螺旋藻营养液配置系统的硬件设计

4.1 系统总体结构

4.2 硬件选型及I/O地址分配

4.2.1 传感器选型

4.2.2 执行器选型

4.2.3 PLC选型及I/O地址分配

4.3 接线及安装说明

4.4 本章小结

5 螺旋藻营养液配置系统的软件设计

5.1 流程图

5.2 PLC程序设计

5.2.1 顺序功能图

5.2.2 LAD设计

5.3 上位机软件设计

5.4 本章小结

6 系统抗干扰设计及可行性分析

6.1 干扰因素分析

6.1.1 空间辐射干扰

6.1.2 系统内部的干扰

6.1.3 接地系统混乱引起的干扰

6.2 硬件措施

6.3 软件措施

6.4 本章小结

7 结论

7.1 研究工作与研究成果总结

7.2 论文创新点

7.3 论文的不足之处

8 展望

9 参考文献

10 硕士期间完成工作

11 致谢

附录

#### （3）PLC控制系统应用中干扰问题的研究（论文提纲范文）

1 引言

2 PLC控制系统应用中电磁干扰源概述

3 电磁干扰的传播途径和干扰耦合方式

4 PLC控制系统应用中抗干扰措施

5 结语

#### （4）PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究（论文提纲范文）

0 引言

1 PLC控制系统概述

1.1 PLC控制系统的概念

1.2 PLC控制系统的特点与应用领域

2 研究PLC控制系统干扰与抗干扰措施的意义

3 PLC控制系统干扰因素

3.1 空间感应与辐射因素干扰

3.2 系统外部接线干扰

4 PLC控制系统的抗干扰措施分析

4.1 硬件抗干扰措施

4.2 软件抗干扰措施

5 结语

#### （5）PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究（论文提纲范文）

1 PLC控制系统的简单概述

1.1 概念

1.2 作用

2 PLC控制系统的应用优势

3 PLC控制系统的干扰类型

3.1 系统内部导致的干扰

3.2 电源及外接线导致的干扰

3.3 空间辐射导致的干扰

4 PLC控制系统的抗干扰措施

4.1 提高PLC控制系统的硬件抗干扰能力

4.2 提高PLC控制系统的软件抗干扰能力

4.2.1 利用“看门狗”方法对系统的运行状态进行监控

4.2.2 消抖

4.2.3 用软件数字滤波的方法提高输入信号的信噪比

4.3 提高PLC控制系统的接地抗干扰能力

4.4 提高PLC控制系统的电源抗干扰能力

4.5 提高PLC控制系统的辐射抗干扰能力

5 结语

#### （7）PLC控制技术的优势及抗干扰措施研究（论文提纲范文）

1 PLC控制系统的优势

1.1 编程简单, 操作灵活

1.2 适应性强, 体积较小

1.3 可靠性较高

2 PLC控制措施

2.1 PLC系统硬件抗干扰研究

2.2 PLC系统软件抗干扰研究

2.3 PLC电力系统抗干扰研究

2.4 空间电磁场抗干扰措施

3 结语

#### （8）PLC控制技术的优势和抗干扰措施研究（论文提纲范文）

0 引言

1 PLC控制技术特点

1.1 稳定性强

1.2 易于操作

1.3 具有极高的适应能力

2 PLC系统的抗干扰控制

2.1 PLC电力系统的抗干扰控制

2.2 PLC系统硬件的抗干扰控制

2.3 PLC系统软件的抗干扰控制

3 结束语

#### （10）PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究（论文提纲范文）

1 前言

2 PLC控制系统的叙述

2.1 PLC控制系统的概念

2.2 PLC控制系统的特点和应用领域

3 干扰PLC控制系统的因素

3.1 PLC控制系统内部引起的因素干扰

3.2 电源和外接线的干扰

3.3 空间辐射的干扰

4 PLC控制系统的抗干扰措施

4.1 硬件抗干扰措施

4.2 软件抗干扰措施

4.3 重视培养人才培养

4.4 建立更加完善与合理的PLC控制系统评价体系

5 研究PLC控制系统干扰和抗干扰的社会意义

6 结束语

### 四、PLC控制系统的抗干扰措施（论文参考文献）

- [1]PLC抗干扰技术在工业控制系统中的应用[J]. 杜珺. 产业科技创新, 2020(34)

- [2]基于PLC的螺旋藻营养液配置系统的设计[D]. 张宇彤. 天津科技大学, 2019(07)

- [3]PLC控制系统应用中干扰问题的研究[J]. 梁健峰,周广宏,于多. 集成电路应用, 2018(12)

- [4]PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究[J]. 徐树今. 自动化应用, 2018(10)

- [5]PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究[J]. 宋天佑. 数码世界, 2018(06)

- [6]PLC控制系统抗干扰能力的研究[A]. 项尚,邢作霞,孙喆,刘国强,陈帅. 第十五届沈阳科学学术年会论文集（理工农医）, 2018

- [7]PLC控制技术的优势及抗干扰措施研究[J]. 于江平. 科技风, 2018(13)

- [8]PLC控制技术的优势和抗干扰措施研究[J]. 张厚友. 仪器仪表用户, 2018(02)

- [9]浅谈PLC控制系统设计及其抗干扰措施[J]. 姜筱琛. 科技创新导报, 2018(04)

- [10]PLC控制系统干扰及抗干扰措施研究[J]. 常玮. 通讯世界, 2017(23)

本文来源: https://www.85lw.cn/article/4d86f9507ef2bec8d5aff837.html