# 智慧供热平台调研报告

##### 问：智慧供热具体的解决方案是什么？

答：还得看你具体想了解哪方面，智慧供热现在分为3个大方向 主要包括：城市级智慧供热、集团级智慧供热、公司级智慧供热。面向的对象分别为：***、热力集改销团、热力公司。

市面上常说的智慧族仿供热大多是对于热力公司来的，如果要细说，内容多到可以出一本书。我大体的说一下主要内容：

热网监控：主要是针对热源、、锅炉房采集数据的监察、管理、预警、报警。

调度管理：对供热预测，两票制度，班组管理，值班日志，等。

能耗系统：对热力公司的能耗。

计量管控：对用户端室温检测，表阀管控，偷热报警管控等。

动态设备：管理公司设备资产及动态，从采购到报废的全。

其他还有收费系统、客服系统，主要是管理用户缴费信息，对用户来电进行服务的功能。

- 智慧供热解决方案：是为了帮助热力公司更好的实现，帮助企业更好运行管理的一个兆歼纤工具；看你想解决什么问题，如果想了解更多了，可以百度国·大·能·源；vipline:01082247141。

- 答：智慧供热具体的解决方案包括产品和系统层面智慧设置，解决方案除了采用四季沐歌专有的CAS多能耦合唤旅枯清洁能源供热控制系统之外，还采和洞用公司自供的太阳能+各种热泵镇谈、太阳能+低氮冷凝燃气锅炉、太阳能光伏+各种热泵等多种产品耦合配置的方式提供能量的供应。

- 答：华为智慧供热解决方案 在节能减滑孝排、大气雾霾治理形势下，北方地区采暖能耗巨大，供热行业通过新技术进世答一步降低能源消耗是节能减搜让慧排、雾霾治理的重要手段

##### 问：智慧供热主要是在哪些方面得到体现？

- 答：智慧供热是集是集供热生产输出、供热信息调控、管网监控、管网水力分析、、室温采集于一体的，现代供热一体化综合解升启决方案。将系统控制、水力信息、控制云平台化统一管理，实现供腊困热采集智能化吵局如、系统调控自动化、运营监管科学化，从而达到供热稳定、高效节能、绿色环保的最终目的

答：随着互联网、物联网、人工智能等技术的突破，"智慧供热"这个名词逐渐频繁出现，智慧供热无疑与智能相关，那具体来看，智慧供热解决方案服务商开运联合 小编认为智慧供热到底主要体现在以下几个方面：

一、技术方面的体现

将先进的物联网技术、云计算技术、移动互联技术、大数据技术、智能控制技术与热源、热网、热用户高度集成而形成的智腊乱能管理系统，它能够实现可观测（能够监测各区域供热锅炉运行状态）、可控制（能够控制所有设备的状态）、完全自动化（可自适应并实现自愈）和系统综合优化平衡（热源、热网和热用户之间的优化平衡），帮助城市集中供热企业提高热力站、二次网和用户系统综合效率，降低孝轿一次投资和运营成本，增强企业管控信息化集成程度；实现整个热网安全稳定、节能降耗、经济运行。

二、精细化控制的体现

系统建成后，供热公司可由粗放式控制逐步过渡到精细化控制领域。由质调节升级为质、量联调，改变热网水力失调、热力失衡的运行状态，并最终实现按需供热。

三、全网监控调节

全网水力工况监测，温度、压力、流量的精细化控制。通运行管理人员可及时查看整个供热系统监控界面，查看任意站点的参数，了解供热运行状态。通过信息定制，可用手机接收报警信息。

四、数据洞察指导决策分析

- 通过分析历史数据，预测负荷：可根据不同区域的供热系数调节相应区域供水流量，优化热网运行参数。 建立基于GIS地图城市轮慎档热网管理信息系统，与监控调度系统无缝集成；通过地理系统实时查看各种生产数据，实现对城市热网综合管理；随时掌握全市输配系统的最新资料，供有关部门管理集中供热管网、规划设计、运行调度、决策使用。

##### 问：大连今冬供暖实施智慧化监管，究竟是怎么样实现的呢？

答：随着天气转凉，很多地方都陆续供暖，就拿大连来说，今年大连供暖时间由11月5日开始到2021年4月5日结束。为了让居民渡过一个暖冬，大连还采用了智慧化监管方式，简单来说就是将30多家供热单位统一管理，并安装固定室温监测点，把用户室温，供水温度以及室外温度相关信息，通过信息化监管方式进行管理，从而实现“一网通管”的智慧化监管模式。

这种监管模式的好处是，各个供热公司可以通过平台来共享信息，拿取第一手的交流资料，从而省去了来回跑腿的可能性，最终提升了办事效率，同时通过闭让信息平台还可及时反映问题，在这种监督化的管理下，相信供热公司也不会怠慢，无形中保障了供暖的稳定性。除此之外，行业之间也可起到互相监督的目的，遇到问题通力合作及时解决，可以说智慧化监管方式，是以提升效率、解决问题为基础的智能化管理模式。

同时，为了第一时间反映情况，大连市相关部门还公布了供热公司的服务电话，以方便让居民尽快联系供热公司解决问灶碧题。在我看来，这种监管方式应该推广到全国，其他城市可以根据实际情况，在原有基础上制定适合本地区的“智慧化监管”供暖制度，从而让居民过上一个满意的冬隐态举天，不再因供暖不给力而影响正常生活。

- 进入11月供暖在即，真心希望每个居民都能享受到应有的供暖保障。在以往冬天供暖时，居民遇到常见的问题就是室内温度不达标，希望今年各个地方能够进一步加强这方面的保障措施，让居民能够感受到家的温暖，尤其是学校和医院等地方，更应该得到重视。

本文来源: https://www.85lw.cn/article/840dff1c9d4b5f142a35ed78.html