# 数字双通道听诊分析系统的研制

### 一、数字化双道听诊分析系统的研制（论文文献综述）

高鹤仁[1]（2011）在《多巴胺参与束旁核痛觉调制和吗啡成瘾机理的研究》文中研究说明目的：中枢的镇痛药在镇痛的同时也会使机体产生依赖，提示我们镇痛和成瘾间可能存在着联系。为探讨痛觉调制和吗啡成瘾是否与束旁核（Pf）内多巴胺（DA）系统有关，本实验采用行为学、神经电生理学等方法，研究DA参与Pf内的痛觉调制及吗啡成瘾的机制，希望为阿片类药物成瘾机制的研究提供新的科学依据。方法：应用行为学方法观察评价吗啡成瘾自然戒断模型；应用玻璃微电极细胞外记录的电生理学方法，观察正常和吗啡成瘾大鼠Pf内痛反应神经元的放电表现，即痛兴奋神经元（PEN）的频率净增值（NIV）、潜伏期和痛抑制神经元（PIN）的NIV、抑制时程（ID）的改变，以及DA及其受体拮抗剂对痛反应神经元的影响。实验分成两部分。第一部分，观察Pf微量注射DA对正常大鼠PEN和PIN神经电活动的影响：正常大鼠随机分成3组，每组12只，分别为（1）生理盐水对照组：大鼠Pf内注入生理盐水0.5μl；（2）DA组：Pf内注入5μg/0.5μl的DA；（3）氟哌利多组：Pf内注入0.15μg/0.5μl的氟哌利多。以电刺激坐骨神经为伤害性刺激，用玻璃微电极细胞外记录Pf中痛反应神经元放电的变化。第二部分，观察Pf微量注射DA对吗啡成瘾大鼠PEN和PIN电活动的影响：首先建立吗啡成瘾大鼠模型，观察评价吗啡成瘾自然戒断症状，其余与第一部分方法相同。结果：1．在正常大鼠Pf注入DA后，PEN的NIV增加，潜伏期缩短；PIN的NIV减少，ID延长。与之相反，Pf注入氟哌利多，PEN的NIV减少，潜伏期延长；PIN的NIV增加，ID缩短。2．吗啡成瘾大鼠，戒断症状得分及总分与对照组比均有显着性差异。吗啡成瘾大鼠与正常大鼠相比，PEN的NIV增加，潜伏期缩短；PIN的NIV减少，ID延长。在吗啡成瘾大鼠Pf注入DA后，PEN的NIV减少，潜伏期延长；PIN的NIV增加，ID缩短。与之相反，Pf注入氟哌利多，PEN的NIV增加，潜伏期缩短；PIN的NIV减少，ID延长。结论：根据以上实验结果，可以得到以下结论：1．正常大鼠Pf注入DA，产生兴奋PEN，抑制PIN的结果；注入氟哌利多，抑制PEN，兴奋PIN。证明DA有易化正常大鼠痛觉在Pf中的传递作用。2．大鼠用累进剂量的吗啡注射6天后，自然戒断大鼠与对照组的戒断评分已有显着差异，所以吗啡成瘾模型建立成功。吗啡成瘾大鼠与正常大鼠相比，PEN的NIV和潜伏期，PIN的NIV和ID显着改变，证明吗啡成瘾导致Pf内痛反应神经元活动发生改变。在吗啡成瘾大鼠，DA抑制PEN，兴奋PIN；氟哌利多兴奋PEN，抑制PIN。说明DA有抑制吗啡成瘾大鼠疼痛的作用。实验证明了Pf参与中枢痛觉的调制，而且也是吗啡成瘾相关的中枢核团。

朱培清[2]（2010）在《基于多参数监护仪的计量校准方法研究》文中进行了进一步梳理随着现代医疗技术和相关学科的不断发展,医用计量电子信息设备广泛在医院应用。由于多参数监护类设备能24小时对病人心电、心率、血压、体温、呼吸及血氧饱和度等生理参数的进行监测、分析和记录,已经成为医院使用的最多的仪器,因此多参数监护仪的计量校准方法研究在医院中起着越来越重要的作用。本文针对医用多参数监护仪的测量技术、计量检测校准方法,主要包括计量软件系统方面进行了校准规范方面的研究。针对多参数监护仪的主要监护参数,如血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳分压、有创心排量等目前还没有相应的国际国内计量检测标准、制造标准,本文结合自己多年的医用计量器具检测校准的工作实践和工作经验,通过大量的计量校准实验数据,重点研究了多参数监护仪主要监护参数的计量检测校准方法,为我国建立统一的多参数监护仪量值校准方法提供了依据。研究完成的多参数监护仪的检测校准技术和方法能有效地检验监护参数测量的准确性和安全性,确保多参数监护仪准确、有效、安全、可靠。校准技术和方法已经在邵阳市计量部门的计量校准检测工作中得到了实施和应用,成为了邵阳地区医学计量的行业标准,进一步为我国的医学计量的行业发展奠定了基础。

沈建雷[3]（2010）在《从三大传统诊查产品向国际一流挺进的生理信息诊查仪器产业》文中研究说明0概述生理信息诊查是指对人体的心电、脑电、肌电等电生理信息,以及体温、血压、呼吸、脉搏、血氧等非电生理信息进行检测、记录、分析,以对人体进行医学诊断、疾病救治和健康状况识别。生理信息诊查

张璟玉[4]（2009）在《CdTe核辐射探测器及其脉冲信号处理方法》文中指出CdTe核辐射探测器是上世纪60年代发展起来的很有潜力的一种半导体核辐射探测器。CdTe具有较高的原子序数（Z=52,48）和较高的密度（6.2g/cm3）,所以它对X射线、γ射线的阻止能力高,吸收能力强,本征探测效率就高;同时,CdTe又有较大的禁带宽度（Eg为1.5eV,300K）,而且呈现非常高的阻抗(109～1011Ωcm),使得CdTe核辐射探测器可以在较大的温度范围内工作。因此,CdTe核辐射探测器已被大量生产并应用到多个研究领域,在空间物理、宇宙飞船、天文学、高层大气物理、反恐、防恐、反走私中对特殊材料的检查控制、核保障和核材料生产加工处理、核医学、剂量监测等方面有着重要应用,对人类社会的进步与发展、未知世界的探索起到不可估量的作用。同时我们也应该看到,CdTe化合物半导体探测器自身存在的缺陷:禁带相对较窄,电子、空穴迁移率的不均衡导致电荷收集不完全;此外探测器输出的信号还受到电子线路固有噪声,以及外来的各种干扰,如宇宙射线中的高能质子所产生的中子辐射、器壁的本底辐射线的影响,这些干扰叠加在信号上,使得信噪比降低,这些都影响探测器的能量分辨。为了提高CdTe化合物半导体探测器的能量分辨,我们发展了一种新的数字信号处理方法—根据最小残差值的模型匹配方法,消除平板型CdTe探测器输出信号所包含的噪音成分。首先,讨论了CdTe核辐射探测器的制备、结构、性能参数、平板型CdTe探测器γ射线输出信号的获取系统、电荷收集过程及其形成的脉冲波形,为脉冲处理方法的研究打下理论基础。其次,研究了不考虑消俘获效应的情况下的最小平均残差值法。根据最小残差值,从参照波形中找出与此实际输出波形最相似的参考波形,作为此输出波形的平滑曲线。通过这种信号处理,我们可以确定最初产生电荷的位置x,这样我们就可以修正电荷收集的损失,并且可以估计脉冲高度分布。再次,通过不考虑消俘获效应的情况下获得的参照波形与实际波形相比,我们发现实际波形的前沿与参照波形的前沿不是很好的吻合,这样电荷的消俘获效应不能忽略。为此我们试着考虑电荷的消俘获效应,发展了“快”部分模型匹配方法;同时我们根据前沿波形上升时间点的变化,提出了平均残差值,消除了平板型CdTe探测器的输出信号前沿部分所包含的噪音成分。最后,对本论文工作进行了总结,并对CdTe核辐射探测器的脉冲信号处理方法的研究方向进行了展望。

陈龙聪[5]（2003）在《[1]计数型模拟量及人体血管壁动态信息多道遥测电脑系统的研制 [2]开放式生理信号产生及测量仪的研制》文中研究表明本文提出了计数型模拟量新概念，它同时具有模拟量和数字量的某些特征或者说具有二重性特征。通过分析找到两种计数型模拟量：调宽计数脉冲串和调频计数脉冲串，同时本文也阐述了计数型模拟量的产生方法，并进一步验证了它的二象性特征。利用计数型模拟量，无须使用A/D转换芯片，即可方便地实现单道或多道模数A/D转换。本文给出了计数型模拟量在医学上的应用范例“人体血管壁动态信息多道遥测电脑系统”。该范例阐述了三道生理信号的无线传输及利用计数型模拟量实现A/D转换的具体方法，同时也给出了无线发射、计算机接口等的原理图。该系统除了硬件以外，还需软件支持，故本文也给出了软件的流程图。通过该医学应用范例清楚地表明了，计数型模拟量不仅应用方法简单可行，而且应用前景也很广阔。

陈龙聪,贾锋鹏,胡国虎[6]（2002）在《数字化双道听诊分析系统的研制》文中提出本文提出了一种在通用视窗软件和多媒体PC机的基础上,只需加入双道听诊信号处理接口和编写一个叫听诊报告应用软件,就能构成一台数字化双道听诊分析系统的新思路。由于本系统以声卡为听诊信号的数据采集卡,并用优秀的乐音处理软件对听诊信号进行分析处理,故该系统具有精度高,成本低,构思新颖。

李兰玉,程志厚[7]（1983）在《ST-1型数字式胎儿监护仪研制工作总结》文中认为 一、研制动机在近二十年中,胎儿电子监护仪在一些发达国家的应用,成为产科学中最激动人心的进展之一。通过对孕妇,特别对高危孕妇施行电子监护,可以预测胎盘功能,胎儿宫内状况及子宫收缩力的强弱,进而早期诊断胎儿缺氧,拟定治疗和分娩方案,有效地降

### 二、数字化双道听诊分析系统的研制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、数字化双道听诊分析系统的研制（论文提纲范文）

#### （1）多巴胺参与束旁核痛觉调制和吗啡成瘾机理的研究（论文提纲范文）

中文摘要

Abstract

1、文献综述

1.1 阿片类药物依赖的研究进展

1.1.1 阿片依赖相关的解剖结构基础

1.1.2 多种神经递质系统参与阿片成瘾过程

1.2 DA 及其受体在药物依赖中的作用

1.2.1 DA 系统与药物依赖

1.2.2 DA 受体在药物依赖中的作用

1.3 DA 在痛觉调制中的作用

1.4 Pf 的研究现状

2、前言

3、材料与方法

3.1 实验材料

3.1.1 实验动物

3.1.2 主要仪器设备

3.1.3 药品及来源

3.1.4 电极的制备

3.2 实验方法

3.2.1 Pf 微量注射 DA 对正常大鼠 Pf 神经电活动的影响

3.2.2 Pf 微量注射 DA 对吗啡成瘾大鼠 Pf 神经元电活动的影响

4、结果

4.1 Pf 微量注射 DA 和氟哌利多对正常大鼠 Pf 神经元电活动的影响

4.1.1 Pf 微量注射 DA 和氟哌利多对正常大鼠 Pf 内 PEN 电活动的影响

4.1.2 Pf 微量注射 DA 和氟哌利多对正常大鼠 Pf 内 PIN 电活动的影响

4.2 Pf 微量注射 DA 和氟哌利多对吗啡成瘾大鼠 Pf 神经元电活动的影响

4.2.1 吗啡成瘾大鼠戒断症状的观察

4.2.2 吗啡成瘾改变 Pf 内痛相关神经元的痛诱发电活动

4.2.3 Pf 微量注射 DA 和氟哌利多对吗啡成瘾大鼠 Pf 内 PEN 电活动的影响

4.2.4 Pf 微量注射 DA 和氟哌利多对吗啡成瘾大鼠 Pf 内 PIN 电活动的影响

5、讨论

5.1 Pf 微量注射 DA 对正常大鼠 Pf 神经元电活动的影响

5.2 Pf 微量注射 DA 对吗啡成瘾大鼠 Pf 神经元电活动的影响

6、结论

7、致谢

8、参考文献

9、个人简历

#### （2）基于多参数监护仪的计量校准方法研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

符号和术语说明

第一章 概述

1.1 心电技术(ECG)的发展历史

1.2 中央监护系统的形成

1.3 我国多参数监护仪的发展

1.4 多参数监护仪的应用现状

1.5 论文的主要内容

第二章 多参数监护仪的测量原理

2.1 多参数监护仪基本结构

2.2 多参数监护仪的测量原理

2.3 多参数监护仪主要参数的测量原理

2.3.1 心电(ECG)监护参数的测量原理

2.3.2 血压(BP)监护参数的测量原理

2.3.3 血氧饱和度(SpO_2)的监护参数的测量原理

2.3.4 呼吸监护参数的测量原理

2.3.5 呼吸末二氧化碳分压监护参数的测量原理

2.3.6 体温(Temperature)监护参数的测量原理

2.3.7 心输出量(Cardiac Output,CO)监护参数的测量原理

2.4 多参数监护仪在监护病房的应用

2.4.1 中央监护系统和监护病房

2.4.2 ICU必配设备

2.5 本章小结

第三章 多参数监护仪的临床测量技术

3.1 加强临床检验工作对医疗质量的重要作用

3.2 多参数监护仪临床检测技术

3.2.1 心电(ECG)监护参数的临床检验

3.2.2 无创血压(NIBP)监护参数的临床检验

3.2.3 体温(TEMP)监护参数的临床检验

3.2.4 脉搏氧饱和度(SpO_2)监护参数的临床检验

3.2.5 呼吸(RESP)监护参数的临床检验

3.2.6 呼吸末CO_2监护参数的临床检验

3.2.7 有创心排量(CO)监护参数的临床检验

3.3 本章小结

第四章 基于多参数监护仪主要参数的计量校准方法研究

4.1 多参数监护仪主要监护参数的计量校准检测方法

4.2 心电(ECG)监护参数的计量检定

4.2.1 心电参数的计量检定方法

4.2.2 心电监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.3 无创血压(NIBP)监护参数的计量检测校准

4.3.1 无创血压的计量检测校准方法

4.3.2 无创血压监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.4 体温(TEMP)监护参数的计量检测校准

4.4.1 体温测量参数的计量检测校准方法

4.4.2 体温监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.5 脉搏氧饱和度(SpO_2)监护参数的计量检测校准

4.5.1 脉搏氧饱和度的计量检测校准方法

4.5.2 脉搏氧饱和度监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.6 呼吸(RESP)监护参数的计量检测校准

4.6.1 呼吸监护参数的计量检测校准方法

4.6.2 呼吸监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.7 呼吸末CO_2监护参数的计量检测校准

4.7.1 呼吸末CO_2监护参数的计量检测校准方法

4.7.2 呼吸末CO_2监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.8 有创心排量(CO)监护参数的计量检测校准方法

4.8.1 有创心排量监护参数的计量检测校准方法

4.8.2 有创心排量监护参数的计量实验数据分析与实验结果分析

4.9 本章小结

第五章 总结和展望

参考文献

附录A 心电监护仪检定证书内页模板格式

附录B 脉搏血氧计血氧饱和度校准的不确定度计算

附录C 脉搏血氧计血氧饱和度校准证书内容格式

致谢

攻读学位期间主要的研究成果

#### （3）从三大传统诊查产品向国际一流挺进的生理信息诊查仪器产业（论文提纲范文）

0概述

1 建国初期30年 (1949年～1979年) 传统产品巩固基础，新兴领域开始起步

2 近三十年来技术进步成绩可喜，产业腾飞，市场主导作用发挥

2.1 改革开放为诊查仪器行业发展腾飞提供良好机遇，国际技术交流合作促进产品技术进步和新产品开发

2.2 生理检测记录及监护为主的医用电子仪器发展加快

2.3 产品品种系列更加丰富，临床适用性增强

(1) 医用监护装置

(2) 心脏除颤器和心脏起搏器

(3) 军工、航天技术向医疗产品转化，相关工业技术交叉渗透，促进了电生理诊查技术发展

(4) 产品向智能化、多功能方向发展

3 部分主要产品发展概述

3.1 心电图机类

3.2 监护仪类

3.3 脑电图仪类

3.4 胃/肠电图仪

3.5 眼震图仪

4 现阶段生理参数监测、诊查设备研究开发势态简要介绍

4.1 心电图机

4.2 血压计

4.3 监护仪

4.4 动态监护分析系统

4.5 机体功能代谢早期预警设备

4.6 脑电图

5 生理信息诊查技术发展的若干方向

#### （4）CdTe核辐射探测器及其脉冲信号处理方法（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 引言

1.1 选题的科学意义和依据

1.2 化合物半导体探测器的国内外进展

1.3 脉冲信号处理方法的发展进程

1.4 本论文的主要工作

第二章 CdTe/CdZnTe核辐射探测器

2.1 用于CdTe探测器的CdTe单晶的生长和晶体中的主要缺陷

2.2 CdTe核辐射探测器的结构

2.3 CdTe核辐射探测器的制备工艺

2.4 钝化

2.4.1 钝化机理

2.4.2 湿法钝化

2.4.3 干法钝化

2.5 CdTe核辐射探测器的性能

2.5.1 CdTe核辐射探测器的I-V特性

2.5.2 CdTe核辐射探测器的能谱特性

2.5.3 CdTe核辐射探测器的其它特性

第三章 脉冲信号成形

3.1 脉冲成形

3.2 CR和RC成形

3.3 CR---RC成形

第四章 平板型CdTe探测器的模型匹配方法

4.1 平板型CdTe探测器γ射线输出信号的获取系统

4.2 平板型CdTe探测器内产生电荷相互作用

4.3 根据最小平均残差值的模型匹配方法

4.4 第二种模型匹配方法

第五章 结束语

参考文献

攻读硕士期间发表的论文

致谢

#### （5）[1]计数型模拟量及人体血管壁动态信息多道遥测电脑系统的研制 [2]开放式生理信号产生及测量仪的研制（论文提纲范文）

符号说明

中文摘要

英文摘要

计数型模拟量及人体血管壁动态信息多道遥测电脑系统的研制

开放式生理信号产生及测量仪的研制

文献综述

通用型Intel系列单片机在医学中的应用

致谢

攻读学位期间发表的学术论文目录

### 四、数字化双道听诊分析系统的研制（论文参考文献）

- [1]多巴胺参与束旁核痛觉调制和吗啡成瘾机理的研究[D]. 高鹤仁. 哈尔滨医科大学, 2011(02)

- [2]基于多参数监护仪的计量校准方法研究[D]. 朱培清. 中南大学, 2010(02)

- [3]从三大传统诊查产品向国际一流挺进的生理信息诊查仪器产业[J]. 沈建雷. 中国医疗器械信息, 2010(01)

- [4]CdTe核辐射探测器及其脉冲信号处理方法[D]. 张璟玉. 辽宁师范大学, 2009(S1)

- [5][1]计数型模拟量及人体血管壁动态信息多道遥测电脑系统的研制 [2]开放式生理信号产生及测量仪的研制[D]. 陈龙聪. 重庆医科大学, 2003(01)

- [6]数字化双道听诊分析系统的研制[J]. 陈龙聪,贾锋鹏,胡国虎. 中国医学物理学杂志, 2002(04)

- [7]ST-1型数字式胎儿监护仪研制工作总结[J]. 李兰玉,程志厚. 泰山医学院学报, 1983(02)

本文来源: https://www.85lw.cn/article/a3e8219b718176d69817de2b.html