# 断路器合闸失败原因分析

### 一、断路器合闸失灵原因浅析（论文文献综述）

陈鹏,尹刚,郭力驰,邹荣盛,许斌[1]（2021）在《LOCKOUT继电器在特高压直流工程二次回路中的应用研究》文中指出由于巴西当地电网运行维护习惯不同,巴西美丽山二期±800 k V特高压直流工程交流系统二次回路中的LOCKOUT继电器与中国工程的应用和配置原则存在较大的差别。详细分析和比较了巴西与中国特高压换流站交流系统典型的断路器操作回路的差异性,提出了适用于巴西当地电网运行维护要求的特高压换流站交流系统二次回路中LOCKOUT继电器的配置原则。并以欣古换流站交流滤波器小组断路器的操作回路为例,详细介绍了LOCKOUT继电器的启动和闭锁逻辑。所提出的LOCKOUT继电器的配置原则有利于更好地适应巴西当地的电网建设,为特高压直流输电技术走出国门、服务世界提供了强有力的技术支撑。

王玉龙,徐渊,赵青春,谈浩,徐海洋,张宇驰[2]（2020）在《双回线GIL感应电流快速释放装置控制策略研究》文中指出双回线气体绝缘输电线路（GIL）管廊段内部接地故障时故障点持续的感应电流可能导致管廊击穿。文中分析了双回线GIL管廊段内部产生感应电流、电压的机理和危害,结合双回线GIL管廊安装大差和小差的保护配置特征,提出通过判别GIL管廊段小差的动作行为、线路两侧运行状态和释放装置位置,实现GIL管廊段内部故障断路器切除后经延时感应电流快速释放装置自动合闸的控制策略,避免人工操作合闸。针对释放装置合闸不成功情况,采集故障线路大差保护的选相动作结果判别出故障相合闸失灵情况,提出合闸失灵告警策略和故障相合闸失灵联跳正常运行线的合闸失灵动作策略。根据所提合闸控制策略和合闸失灵策略开发自动控制装置并进行实时数字仿真（RTDS）试验,试验结果表明在不同工况下该控制系统均能可靠动作,从而尽可能地降低感应电流导致GIL管廊击穿的风险。

江维臻[3]（2020）在《继电保护装置的自动测试方案研究》文中进行了进一步梳理继电保护的基本任务是当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。而继电保护装置测试及其相关回路调试,是保证各继电保护装置正常运行的必要检测手段。继电保护装置正朝着微机化和智能化的趋势发展。在繁多的保护检查项目和停电时间不断被缩短的形势下,对测试人员的测试工作带来前所未有的考验。除了安排合理的工作计划,还要求测试人员具备熟练的操作技能,才能按质按量完成测试任务。为了减轻测试人员的工作强度,同时优化作业流程,避免人为因素带来的工作失误,本论文从继电保护装置人工测试和自动测试的对比着手,分析了继电保护装置自动测试的现状和优势。同时分析现阶段继电保护装置对自动测试的需求特点,针对继电保护装置测试对自动化测试的需求特点,以此设计出全新的综合自动测试程序系统并研发实践,使继电保护装置的全面自动化测试成为可能。继电保护装置自动测试程序系统,以计算机电脑为硬件载体,分布式体系结构和模块化设计为设计依据,利用Visual C++语言构造编程文本,通过IEC 61850通信标准技术将交换机、计算机电脑、继保测试仪与继保装置连接通信,组成测试系统。该自动测试程序系统可实现继保装置的闭环自动测试和重复自动测试;另外,通过改变配置参数文件,可以实现对变电站继保装置和其他工业领域的自动化设备的自适应自动测试,从而将自动测试程序系统推广到各工业领域。论文重点探讨了自动测试程序系统的设计思路、结构,硬件载体,编辑程序的基础文本,通信技术规约等技术问题。对自动测试程序系统各模块的设计进行了详细说明,阐述了测试实例的应用。全面分析了该自动测试程序系统在工业自动化领域使用的可行性和必要性。通过应用仿真测试评估方法,结合理论分析和实际应用效果,比较传统人工测试操作和自动测试程序系统操作两者间的优缺点,自适应程度,经济效益等,论证自动测试程序可提高实际生产过程中的测试质量及效率,满足当今社会对安全性、高效性和经济性的要求。

吴海波[4]（2020）在《牵引供电系统自愈重组深化研究》文中指出随着我国高速铁路牵引供电技术的不断发展,现有继电保护方案暴露出越来越多的不足。例如,当线路发生永久性故障时,继电保护设备将使整条供电臂馈线失电,若不能及时恢复供电,将会对列车运行,系统安全等造成很大的影响。伴随着数字化牵引变电站的深入研究,建设具有高度自动化功能的牵引供电系统,对于提高系统可靠性、减少因长时间停电造成的经济损失具有十分重要的意义。本文针对京张智能高铁黄土店变电所至四营村分区所的典型全并联AT牵引供电系统,通过梳理其各所内设备故障、二次系统故障及接触网线路故障,系统研究了牵引供电系统设备及接触网故障的故障分类、故障后处理措施及故障严重程度。根据对系统设备及接触网的故障梳理,提出了基于故障自愈重组思想的牵引供电系统数学模型。模型以切断故障区间,恢复最大供电负荷为目标函数,以运行方式、节点状态正常,非必要不进行越区及大越区供电为约束条件,结合京张高铁牵引供电系统主接线图,对典型全并联AT供电系统主接线图进行简化研究。根据简化后的主接线图,详细论述非越区供电方式、越区供电方式下越区段故障、大越区供电方式下大越区段故障后的故障自愈重组方案及牵引变电所二次系统设备故障后的自愈重组方案,作为工程实际应用及仿真验证的基础。本文重点研究已知牵引供电系统故障信息情况下,如何实现自愈重组功能。首先利用IEC61850标准对整个供电系统一次设备及接触网线路进行统一建模,实现设备互操作,同时使用Access2010软件建立数据库并保存模型数据;其次,使用ADI最新的DSP开发平台CCES开发嵌入式程序,实现故障信息的解析及其他辅助功能;最后,通过采用优先搜索算法,自动生成自愈重组策略,再根据相应的开关操作闭锁规则,自动生成自愈流程及自愈失败后的纠错等功能,从而实现自愈重组功能。应用RTDS实时数字仿真仪,搭建完整的牵引供电系统模型,基于IEC61850通信协议,正确配置RTDS与自愈重组设备。模拟故障后,自愈重组设备解析故障信息、自动生成自愈流程并执行,以验证自愈重组方案的正确性,为数字化牵引供电系统自愈功能设计提供工程应用经验。

胡帅,叶颖,马涛,李志豪[5]（2019）在《不同方式下“低气压闭锁重合闸”回路分析》文中指出结合线路重合闸方式和不同类型断路器机构闭锁条件,讨论分析断路器机构闭锁后发生线路故障时保护装置可能出现的各种动作情况,提出了保护中"低气压闭锁重合闸"接取外部闭锁信号的问题,并给出各电压等级线路断路器机构闭锁的实现方式。

陈永昕,尹项根,张哲,杨凡,曹文斌,习伟[6]（2019）在《基于邻域信息的3/2接线按串配置断路器保护方案及实现方法》文中指出根据超高压系统3/2接线变电站结构特点,提出基于邻域信息的按串配置断路器保护方案及其实现方法,提升近后备保护的选择性、速动性和可靠性。按串配置断路器保护方案包括3种优化策略:消除死区的断路器分合优化策略、中断路器重合闸的自适应策略、基于运行方式的在线辨识控制策略。进而从站域保护和就地化保护2个角度提出实现方法,并通过仿真分析验证了可行性和有效性。所提方案利用信息共享技术克服传统断路器保护的缺陷,为提升交直流混联电网安全稳定运行提供新的思路。

石桂学[7]（2019）在《发变组高压侧断路器非全相保护配置探讨》文中指出本文分析了非全相工况对发电机及变压器的危害,提出了非全相保护配置的必要性。介绍了当前发变组高压侧断路器非全相保护配置现状,分析了国家相关标准对现状的影响。分析了断路器失灵保护和三相不一致保护的配合关系,提出未配置电气量三相不一致保护则可能导致失灵保护拒动。分析了断路器防跳回路和三相不一致保护的配合关系,提出未配置电气量三相不一致保护则可能导致断路器就地跳闸时无法起动防跳。最后提出了解决问题的改进措施和对策,特别对在不同情况下本体三相不一致保护动作时间定值整定原则进行了分析说明。

栗磊[8]（2019）在《一起220kV变电站失灵保护动作行为的分析》文中提出介绍了一起线路单相永久性故障时因防跳继电器功能失效,引起220 kV断路器失灵保护动作,导致220 kV母联及220 kV I母失压事件。分析了此次事件保护动作过程、断路器偷合及失灵保护动作原因,并根据事件特点提出了防范措施。

赵志波[9]（2019）在《智能变电站站域保护系统设计与实现》文中研究说明继电保护是针对监视范围内的被保护对象进行故障或异常检测,进而发出报警执行保护动作将故障准确隔离可靠切除,保证电力系统安全、稳定运行的重要保障。当前,同杆并架线路增多,交直流互联不断,电压等级出现了330kV、750kV特高压,SVG补偿设备大量投入使得电网结构日益复杂运行灵活多变,使得传统继电保护无法解决问题日益凸显。站域保护系统是基于国际IEC61850通信规约标准,利用站内多信息融合共享特性,实现全站冗余后备保护、基于GOOSE信息的简易母线保护、断路器跳闸失灵保护、主变过载联切、站域多电压等级综合备自投和低周低压减载等功能的新型继电保护模式。本文主要针对传统继电保护系统存在的问题和智能变电站站域保护的需求,设计并实现一套站域保护系统。本文的主要工作:1、研究了站域保护系统的相关技术,包括:通信组网技术、IEEE-1588精准时钟同步技术、基于电流差动的站域保护和安全自动控制技术等;分析了传统继电保护的不足、大电网发展需要和技术推动两方面针对站域保护系统的现状和应用需求。2、根据需求分析设计了站域保护系统功能模块包括:采样数据收发模块、数据预处理模块、相量计算模块和站域保护模块;利用站内电流采样值信息及故障电流突变量变化特点,提出了一种基于电流差动原理的站域保护（SPBCD）故障处理方法:根据站域划分原则将全站元件划分四个差动区（单元件差动区、线路—母线差动区、变压器—母线差动区、多元件协作差动区）,设定差动起动元件,分析差动区内各类故障情况,作出逻辑动作执行,尤其是当单元件差动区拒动时,通过其它三类差动区的协作处理可以在最小范围内快速有选择性地切除或隔离故障。3、完成了站域保护系统的开发,并通过许昌开普检测技术中心的实时数字仿真动态模拟平台（RTDS）对所开发的站域保护系统进行了功能和性能测试,验证了系统的正确性及可行性。本文所设计实现的智能变电站站域保护系统目前已经在云南大理供电局110kV巍山智能变电站进行了实际工程应用。结果表明,系统运行稳定,工作状况良好,达到了预期的目标。

郑晓铭[10]（2019）在《高压直流电网中直流开关场研究》文中研究说明基于电压源换流器的柔性直流输电技术,具有输出谐波含量低、功率调节方便、可以向无源网络送电等卓越优势,在直流电网、多端直流输电领域得到广泛应用。由于直流输电系统自身结构和运行机理的特殊性,直流侧故障时故障电流上升速度快,故障传播速度快,会对直流电网的安全运行造成严重的影响,因此快速有效的直流侧故障切除和隔离技术一直受到广泛关注。采用直流断路器来清除直流侧的故障是未来的一种趋势,其中,基于电流转移原理的混合式直流断路器（Hybrid DC Breaker）具备良好的速动性、可低损耗经济运行的优点,是最受关注的一种直流断路器类型。但其应用于大规模的直流电网时所需采用的昂贵的主断开关数量较多,造价偏高,经济性差,而通过采用公用的“主断开关”的直流开关场,可以有效减少拓扑中主断开关的数量。现已提出的不同直流开关场拓扑有着各自的优点与缺点,对直流开关场分类分析、归纳总结,有助于后续对直流开关场研究的展开,并为未来工程应用中实际选型提供指导。基于电流转移方式,本文将现有直流开关场分为三类:选择转移型,单转移型和全转移型直流开关场,并开展了以下的研究工作:（1）分析三类直流开关场的拓扑结构和工作原理,对各类直流开关场的特点进行分析总结,同时考虑到未来高压直流电网下,直流开关场所应满足的基本要求,对各类直流开关场实际应用时的各方面性能进行了对比分析。（2）本文在现已提出的单转移型直流开关场拓扑的基础之上进行改进,提出了单向电流转移型直流开关场拓扑,分别分析了其在正常运行时分闸、合闸,线路故障时分闸、重合闸与快速机械开关失灵时动作过程的工作原理,同时对单向电流转移型直流开关场拓扑的优越性与多线路连锁故障的适应性问题进行了分析。最后在PSCAD/EMTDC软件上对所提拓扑的性能进行了仿真分析与验证。（3）将全转移型直流开关场内部元件故障分为内部电力电子器件组成的部件被击穿和直流母线接地故障两大类,分析各种内部器件故障情况下对全转移型直流开关场的影响,并在此分析的基础上提出了相应的拓扑改进方案,并分析改进的拓扑在直流母线接地故障时的工作原理,最后在PSCAD/EMTDC仿真软件上对改进拓扑进行仿真验证。

### 二、断路器合闸失灵原因浅析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、断路器合闸失灵原因浅析（论文提纲范文）

#### （1）LOCKOUT继电器在特高压直流工程二次回路中的应用研究（论文提纲范文）

0 引言

1 国内与巴西美二工程交流断路器操作回路差异性分析

1.1 采用操作箱方式

1.2 采用出口继电器方式

2 适用于巴西美二工程的LOCKOUT继电器的配置原则

3 LOCKOUT继电器在巴西美二工程中的应用

4 结语

#### （2）双回线GIL感应电流快速释放装置控制策略研究（论文提纲范文）

0 引言

1 感应电量的机理

1.1 GIL释放装置工作方式

1.2 感应电流计算分析

1.2.1 静电感应电流

1.2.2 电磁感应电流

2 释放装置合闸控制策略研究

3 合闸失灵控制策略研究

3.1 合闸失灵告警及启动策略

3.2 合闸失灵动作策略

4 仿真分析

5 结语

附录A

#### （3）继电保护装置的自动测试方案研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本论文主要工作

第二章 继电保护测试与二次回路

2.1 引言

2.2 继电保护测试项目

2.2.1 模拟量、开关量采集测试

2.2.2 保护逻辑测试

2.2.3 遥信测试

2.2.4 整组传动测试

2.3 继电保护二次回路

2.3.1 电流回路

2.3.2 电压回路

2.3.3 操作回路

2.3.4 信号回路

2.3.5 其他回路

2.4 本章小结

第三章 传统人工测试方法分析

3.1 人工测试方法

3.2 测试工具及接线评价

3.2.1 测试仪器

3.2.2 工程图纸

3.2.3 测试接线评价

3.3 继电保护装置测试

3.3.1 保护软件核对和电源测试

3.3.2 模拟量采样、开入量测试

3.3.3 继保装置逻辑测试

3.3.4 继保装置传动测试

3.3.5 其他回路测试

3.3.6 人工测试的缺点

3.4 本章小结

第四章 自动测试程序系统设计与应用

4.1 引言

4.2 自动测试程序系统的优点

4.3 自动测试程序系统技术要求

4.4 自动测试程序系统设计

4.4.1 自动测试程序系统设计总思路

4.4.2 测试程序平台软件结构

4.4.3 测试程序平台硬件结构

4.4.4 测试程序系统模块的设计

4.4.5 测试程序系统研发及功能实现

4.5 自动测试程序系统的应用

4.5.1 自动测试程序系统

4.5.2 自动测试程序系统的应用

4.6 自动测试程序系统的对比分析

4.7 自动测试程序系统的评估

4.7.1 便捷性评估

4.7.2 连续性评估

4.7.3 高效性评估

4.7.4 准确性评估

4.8 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员会委员签名的答辩决议书

#### （4）牵引供电系统自愈重组深化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文的主要工作

第2章 牵引供电系统自愈重组理论研究

2.1 引言

2.2 牵引供电系统故障类型梳理

2.2.1 牵引变电所一次设备故障梳理

2.2.2 数字化变电所广域保护测控系统介绍及二次系统故障梳理

2.2.3 全并联AT供电方式接触网故障梳理

2.3 牵引供电系统自愈重组的数学模型

2.3.1 目标函数

2.3.2 约束条件

2.4 牵引供电系统主接线图简化研究

2.4.1 牵引变电所主接线图简化研究

2.4.2 接触网主接线图简化研究

2.5 本章小结

第3章 牵引供电系统自愈重组方案

3.1 引言

3.2 非越区供电方式故障自愈重组方案研究

3.2.1 非越区供电方式变电所所内设备故障自愈重组方案

3.2.2 非越区供电方式小所所内设备故障自愈重组方案

3.2.3 非越区供电方式供电臂故障自愈重组方案

3.3 越区供电方式越区段故障自愈重组方案研究

3.3.1 非母线越区供电方式自愈方案

3.3.2 母线越区供电方式自愈方案

3.4 大越区供电方式大越区段故障自愈重组方案

3.5 牵引变电所二次系统故障自愈重组方案

3.6 自愈失败后的处理及其相关原则

3.7 本章小结

第4章 牵引供电系统自愈重组功能总体设计

4.1 引言

4.2 自愈重组数据库建立

4.2.1 牵引变电所及供电臂一览表

4.2.2 所内一次设备数据库

4.2.3 接触网设备数据库

4.3 算法研究

4.3.1 深度优先搜索算法研究

4.3.2 广度优先搜索算法研究

4.3.3 开关闭锁逻辑规则库的建立

4.4 自愈重组主程序模块

4.4.1 基于DSP的系统硬件结构设计

4.4.2 系统软件结构及相关程序

4.5 本章小结

第5章 仿真验证及工程实施

5.1 引言

5.2 仿真建模及配置

5.2.1 仿真建模

5.2.2 仿真配置

5.3 仿真结果分析

5.4 工程实施

5.5 本章小结

结论与展望

致谢

参考文献

附录

攻读硕士期间发表论文及科研情况

#### （5）不同方式下“低气压闭锁重合闸”回路分析（论文提纲范文）

0 引言

1“低气压闭锁重合闸”回路现状

2 对“低气压闭锁重合闸”回路的分析

2.1 考虑工作介质闭锁下的“低气压闭锁重合闸”回路设计思路

2.2 考虑操作动力闭锁下的“低气压闭锁重合闸”回路设计思路

3 综合分析

3.1“低气压闭锁重合闸”回路接线方式

3.2 不同重合闸方式对“低气压闭锁重合闸”回路接线方式的影响

4 结语

#### （6）基于邻域信息的3/2接线按串配置断路器保护方案及实现方法（论文提纲范文）

0 引言

1 断路器保护按串配置思路及优势

2 断路器保护优化策略

2.1 消除死区的断路器分合优化策略

2.2 中断路器重合闸的自适应策略

2.3 基于运行方式的在线辨识控制策略

3 站域断路器保护实现方法

3.1 站域实现方法信息配置

3.2 站域实现方法功能配置

4 就地化实现方法

4.1 就地化实现方法环网配置结构

4.2 就地化实现方法功能分配

5 仿真示例

6 结论

#### （7）发变组高压侧断路器非全相保护配置探讨（论文提纲范文）

1 发变组高压侧断路器非全相保护与失灵保护配合分析

2 发变组高压侧断路器非全相保护与断路器防跳回路配合分析

3 改进措施与对策

#### （8）一起220kV变电站失灵保护动作行为的分析（论文提纲范文）

1 事件概述

2 保护动作情况

3 动作过程

4 断路器偷合的原因分析

5 失灵保护动作原因分析

6 防范措施

#### （9）智能变电站站域保护系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

缩略词表

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 国内外研究现状及发展动态

1.2.1 站域保护的理论现状及分析

1.2.2 站域保护的实际应用现状及分析

1.3 主要研究内容

1.4 论文章节安排

第二章 相关技术

2.1 智能变电站

2.2 站域保护

2.2.1 站域保护的结构

2.2.2 站域保护的通信网络

2.2.3 过程网络组网方式

2.2.3.1 基于以太网组网

2.2.3.2 基于传输方式组网

2.3 IEEE-1588 精准时间同步技术

2.4 基于电流差动的站域保护

2.4.1 SPBCD采用的电流差动

2.4.2 安全自动控制

2.4.2.1 低频低压减载自动控制

2.4.2.2 备用电源自动投入控制

2.5 本章小结

第三章 站域保护系统的需求分析与设计

3.1 站域保护系统的需求分析

3.1.1 传统继电保护的不足

3.1.2 大电网发展的需要和技术发展的推动

3.1.3 站域保护系统应具有的功能

3.2 站域保护系统的设计

3.2.1 系统的框架结构

3.2.2 系统的功能模块划分

3.3 通信网络接入

3.3.1 IEEE-l588 协议接入方法

3.3.2 SV+GOOSE+IEEE-l588 对时三网合一

3.3.3 网络延时及通信带宽分析

3.3.4 网络流量计算

3.4 本章小结

第四章 站域保护系统核心逻辑模块的实现

4.1 SPBCD差动区划分

4.1.1 划分基本原则

4.1.2 四类差动区

4.2 SPBCD故障起动判断

4.2.1 差动先行起动元件

4.2.2 电流突变量起动

4.2.3 差动故障判断

4.3 SPBCD故障处理流程

4.4 各差动区动作

4.5 单元件差动区拒动时SPBCD故障处理

4.6 站域保护系统的实现

4.7 本章小结

第五章 站域保护系统的测试及工程应用

5.1 站域保护系统动模试验

5.1.1 动模试验环境

5.1.2 动模试验内容

5.1.3 动模试验结果

5.2 实际工程应用

5.2.1 工程概况

5.2.2 110kV巍山智能站设备配置表

5.2.3 站域保护数据收发

5.2.4 站域保护功能配置

5.2.5 工程调试情况

5.2.6 工程应用分析及效果

5.3 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

致谢

#### （10）高压直流电网中直流开关场研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 论文主要工作

第二章 基于电流转移原理的直流开关场

2.1 引言

2.2 选择转移型直流开关场

2.3 单转移型直流开关场

2.4 全转移型直流开关场

2.5 直流开关场的基本要求与目前方案对比

2.6 本章小结

第三章 新型单向电流转移型直流开关场

3.1 引言

3.2 新型单向电流转移型直流开关场拓扑及工作原理

3.3 仿真验证

3.4 新型开关场的优越性分析

3.5 多线路连锁故障的适应性分析

3.6 本章小结

第四章 全转移型直流开关场的改进拓扑方案

4.1 引言

4.2 全转移型直流开关场内部故障分类分析

4.3 全转移型直流开关场拓扑的改进

4.4 仿真验证

4.5 本章小结

结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

### 四、断路器合闸失灵原因浅析（论文参考文献）

- [1]LOCKOUT继电器在特高压直流工程二次回路中的应用研究[J]. 陈鹏,尹刚,郭力驰,邹荣盛,许斌. 四川电力技术, 2021(04)

- [2]双回线GIL感应电流快速释放装置控制策略研究[J]. 王玉龙,徐渊,赵青春,谈浩,徐海洋,张宇驰. 电力工程技术, 2020(04)

- [3]继电保护装置的自动测试方案研究[D]. 江维臻. 华南理工大学, 2020(02)

- [4]牵引供电系统自愈重组深化研究[D]. 吴海波. 西南交通大学, 2020(07)

- [5]不同方式下“低气压闭锁重合闸”回路分析[J]. 胡帅,叶颖,马涛,李志豪. 浙江电力, 2019(12)

- [6]基于邻域信息的3/2接线按串配置断路器保护方案及实现方法[J]. 陈永昕,尹项根,张哲,杨凡,曹文斌,习伟. 电力自动化设备, 2019(12)

- [7]发变组高压侧断路器非全相保护配置探讨[J]. 石桂学. 电气技术, 2019(10)

- [8]一起220kV变电站失灵保护动作行为的分析[J]. 栗磊. 电力安全技术, 2019(09)

- [9]智能变电站站域保护系统设计与实现[D]. 赵志波. 东南大学, 2019(06)

- [10]高压直流电网中直流开关场研究[D]. 郑晓铭. 华南理工大学, 2019(01)

本文来源: https://www.85lw.cn/article/f07a09dba708c70c31c42eed.html